ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

выбора (заказа) насосного оборудования

Заказчик (наименование организации, адрес) _______________________________________

_________________________________________________________________________________

Наименование объекта эксплуатации, адрес ________________________________________

_________________________________________________________________________________

Количество ______шт.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 1.1 | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |
| 1.2 | Температура окружающего воздуха -минимальная, °С -максимальная, °С |  |
| 1.3 | Класс взрывоопасности и зона размещения по ПУЭ |  |
| 1.4 | Дополнительные требования к условиям эксплуатации |  |
| 2. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 2.1 | Подача, м3/ч |  |
| 2.2 | Напор, м |  |
| 2.3 | Давление на входе, не более, кгс/см2 (МПа) |  |
| 2.4 | Давление на выходе, не более, кгс/см2 (МПа) |  |
| 2.5 | Допустимый кавитационный запас, не более, Δh, м |  |
| 2.6 | Максимальная высота самовсасывания (для самовсасывающих насосов), м |  |
| 2.7 | Максимальное давление в системе, МПа |  |
| 2.8 | Дополнительные требования к насосу |  |
| 3. | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |
| 3.1 | Наименование среды |  |
| 3.2 | Рабочая температура среды, °С |  |
| 3.3 | Плотность при рабочей температуре, кг/м3 |  |
| 3.4 | Вязкость (кинематическая) при рабочей температуре, сСт |  |
| 3.5 | Давление насыщенных паров (упругость паров) при рабочей температуре, мм.рт.ст. (Па) |  |
| 3.6 | Содержание твердых частиц: объемная концентрация, % размеры частиц (абразив./необразив.), мм |  |
| 3.7 | Взрывоопасность среды по ГОСТ Р51330.5-99, ГОСТ Р51330.11-99 (с указанием категории и группы смеси) |  |
| 4. | ПРИВОД |
| 4.1 | Марка электродвигателя |  |
| 4.2 | Мощность, кВт |  |
| 4.3 | Частота вращения, об/мин |  |
| 4.4 | Количество фаз |  |
| 4.5 | Напряжение, В |  |
| 4.6 | Частота сети, Гц |  |
| 4.6 | Исполнение по взрывозащите |  |
| 4.7 | Степень защиты, IP |  |
| 4.8 | Дополнительные требования к приводу |  |
| 5. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ |
| 5.1 | Комплектация ответными фланцами, прокладками и крепежом, да /нет |  |
| 5.2 | Комплектация мановакууметром, да/нет |  |
| 5.3 | Комплектация манометром, да/нет |  |
| 5.4 | Комплектация кнопкой ПВК15 или ПВК35, да/нет |  |

Примечание.

Электронасосы с двойным торцовым уплотнением изготавливаются с выполнением присоединительных размеров под установку датчиков контроля температуры подшипников, вибрации, уровня охлаждающей жидкости в сосуд - бачке.

Присоединительные размеры согласно Приложения.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: __________________________________________

_________________________________________________________________________________

Исполнитель ____________________________________________________________________

(Фамилия. И.О.)

Должность __________________________________________________ Дата _______________

Тел. ________________________________________ Факс. ______________________________

Электронная почта ______________________________________________________________

Приложение

Присоединительные размеры под установку датчиков:

- температуры

Электронасосы КМ, КМС                                        Агрегаты электронасосные типа К

(с двойным торцовым уплотнением)                     (с двойным торцовым уплотнением)

- вибрации

Электронасосы типа КМ, КМС, агрегаты электронасосные типа К с двойным торцовым уплотнением

- контроля уровня охлаждающей жидкости

Электронасосы типа КМ, КМС, агрегаты электронасосные типа К с двойным торцовым уплотнением