Опросный лист на узлы учета УПН 40, 65

Дата заполнения______________________________________________________________________

Компания___________________________________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________________

Телефон, факс________________________________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________________________

Контактное лицо и должность__________________________________________________________

Вид деятельности_____________________________________________________________________

Отраслевое направление компании______________________________________________________

Конечный пользователь_______________________________________________________________

Цель приобретения_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Область применения оборудования ____________________________

___________________________________________________________

Учет при перекачке: □ из резервуара  ____ м3 в резервуар ____ м3

□ из автоцистерны  ____ м3 в резервуар ____ м3

□ из ж/д цистерны  ____ м3 в резервуар ____ м3

□ другое (указать) __________________________

Удаленность между резервуарами (м) __________________________

Диаметр условного прохода (40; 65)______________

Расход измеряемой жидкости, м3/ч _____________________________

Рабочее давление, МПа, не более (0,4; 0,6; 1,6; 2,5; 6,4)____________

Наименование учитываемой жидкости __________________________

Рабочий диапазон вязкости, мм2/с или сСт_______________________

Температура окружающей среды, 0С____________________________

Температура нефтепродукта, 0С________________________________

Тип вторично прибора: СУ (механика) или КУП (электроника) ___________

Пределы относительной погрешности:

- по объему %: 0,25; 0,5;__________________________________