Опросный лист заказа погружного электронасоса АНП-10

Заказчик

Количество                                                    Аналог

Годовая (перспективная) потребность

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размер-ность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |
| 1.1 | Подача | м3/ч |  |
| 1.2 | Напор | м |  |
| 1.3 | Давление на выходе (не более) | кгс/см2 |  |
| 1.5 | Глубина погружения (расстояние от места крепления агрегата на горловине резервуара до нижнего торца насоса) | м |  |
| 1.6 | Необходимость поставки дополнительных устройств для запуска и защиты: - электронное реле защиты электродвигателей, РЭЗЭ-6*; - шкаф электрический (электропитание, управление и защита) |  |  |
| 1.7 | Необходимость поставки датчика уровня ПМП 052-220В |  |  |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |
| 2.1 | Наименование перекачиваемого продукта |  |
| 2.2 | Рабочая температура ,tp | 0С |  |
| 2.3 | Вязкость (кинематическая) при tp | сСт (мм2/с) |  |
| 3 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) |
| 3.1 | Диапазон рабочих температур |  |  |
| 3.2 | Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ |  |  |
| 4 | ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки агрегата АНП-10 |

* -  для защиты агрегата АНП-10 в силовом  шкафу должно устанавливаться реле РЭЗЭ-6 или другое пускозащитное устройство, обеспечивающее выполнение необходимых функций.

Опросный лист

заполнил:

(Ф.И.О., должность, дата)

Адрес:

Тел.                                                                   Факс

Электронная почта

Приложение – Схема установки, габаритные и присоединительные размеры АНП-10 (стандартное исполнение)