Опросный лист для заказа ТРК «Ливенка»

1. Гидравлика:

Производительность (мин. – макс), л/мин

Тип резервуара (наземный, подземный, другой)

Высота (глубина) резервуара, мм

Расстояние от ТРК до резервуара, м

Диаметр подводящего трубопровода (условный проход), мм

Температура эксплуатации ТРК, 0C

Требуемая модель раздаточного крана (OPW, ZVA, другой)

Тип ниши положения раздаточного крана:

- алюминиевая для скобы тип «4»

- пластиковая для скобы тип «3М» (только для кранов ZVA)

Диаметр носика раздаточного крана, мм

- для ТРК стандартной производительности:  16 или 19мм                                                                           ;

- для ТРК высокой производительности: 25 	или 32 мм

Тип раздаточного рукава: Semperit; Elaflex

Наличие разрывных муфт:

Тип системы подачи ТРК:

- всасывающая (встроенный насос)

- напорная (вынесенный погружной насос)

- напорно-всасывающая (вынесенный к резервуару всасывающий насос)

Тип продукта

Кол-во видов топлива

Кол-во рукавов и их производительность

2. Каркас

Тип каркаса (модульный, блочный, миникаркас)

Материал каркаса (нержавеющая сталь, оцинкованная сталь)

Наличие декоративных элементов из полированной нерж. стали

Наличие дополнительной кнопки Пуск/Стоп

Необходимость поставки монтажного поддона

Необходимость поставки сильфонного соединения

(при поставке без поддона)

3. Управление

Необходимость поставки силового шкафа управления

Тип индикации отсчетного устройства (светодиодная, блинкерная)

Тип управляющего устройства:

- ПДУ «Весна-ТЭЦ»

- контроллер «Весна-ТЭЦ2-3К»

- контрольно-кассовая машина (модель)

- компьютерная система управления

- местная клавиатура

- управление от кнопки Пуск/Стоп

4. Дополнительные информация:

Опросный лист заполнил:

(Название организации, Ф.И.О., должность, дата)

Адрес:

Тел.                                  Факс                                                          E-mail