Опросный лист на комплексы измерительные

Дата заполнения______________________________________________________________________

Компания___________________________________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________________

Телефон, факс________________________________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________________________

Контактное лицо и должность__________________________________________________________

Вид деятельности_____________________________________________________________________

Отраслевое направление компании______________________________________________________

Конечный пользователь_______________________________________________________________

Цель приобретения_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Область применения оборудования ____________________________

___________________________________________________________

Учет при перекачке: □ из резервуара  ____ м3 в резервуар ____ м3

□ из автоцистерны  ____ м3 в резервуар ____ м3

□ из ж/д цистерны  ____ м3 в резервуар ____ м3

□ другое (указать) ____________________________

Тип резервуара: надземный, подземный (заглубленный)______________

Удаленность между резервуарами (м) _____________________________

Способ управления: местный (кнопка пуск/стоп и ПДУ)______________

дистанционный ( с компьютера)_________________

Диаметр условного прохода (25; 40; 65; 80; 100; 150)_________________

Расход измеряемой жидкости, м3/ч _______________________________

Рабочее давление, МПа, не более (0,4; 0,6; 1,6; 2,5; 6,4)______________

Наименование учитываемой жидкости ___________________________

Рабочий диапазон вязкости, мм2/с или сСт_________________________

Температура окружающей среды, 0С______________________________

Температура нефтепродукта, 0С__________________________________

Тип первичного преобразователя: ППО, ППВ, ППТ, массомер________

Тип вторичного прибора: СУ (механика) или КУП (электроника) _____________

Пределы относительной погрешности по объему и/или массе:

- по объему %: 0,15; 0,25; 0,5;____________________________________

- по массе * ( %): 0,25; 0,4 _______________________________________

* При условии учета по массе комплектуется плотномером.

Тип фильтра, ФЖУ*(фильтр) или ФГУ* (фильтр-газоотделитель)  ______________

*Тонкость фильтрации, мкм (50, 100, 200, 500, 1000, 2000)______________________

Комплектация клапаном-отсекателем:  □ да      □  нет

Комплектация электронасосом:  □ да      □  нет

Комплектация термодатчиком:  □ да      □  нет

Комплектация шкафом силовым:  □ да      □  нет